**安全生产行政执法文书**

**现场检查记录**

（冀邢平）安监检记〔2017〕W005号

被检查单位 平乡县金通新型建筑材料有限公司

地址 平乡县丰州镇西田村

法定代表人（负责人）张民生 职务 总经理 联系电话 13932951999

检查场所 车间，配电室，烘干窑

检查时间 2017 年 8 月 10 日 10 时 5 分至 8 月 10 日 11 时 30 分

我们是 平乡县 安全生产监督管理局行政执法人员 刘腾宇 、 杨昊宁 ，证件号码为 E591300017 、 131015081426 ，这是我们的证件（出示证件）。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况： 在检查中发现该公司存在以下问题：

1、砖坯生产设备的紧急停车装置失效。

2、配电室安全告知牌损坏。

3、未进行安全生产标准化建设工作。

检查人员（签名）： 杨昊宁 、 刘腾宇

被检查单位现场负责人（签名）：

2017年 8 月 10日

共 1 页 第 1 页

**安全生产行政执法文书**

**现场检查记录**

（冀邢平）安监检记〔2017〕W006号

被检查单位 平乡县诚志新型材料有限公司

地址 平乡县平乡镇北门村

法定代表人（负责人） 郭俊学 职务 总经理 联系电话 13831935315

检查场所 营业区，罐区，配电室

检查时间 2017 年 8 月 11 日 10 时 5 分至 8 月 11 日 11 时 30 分

我们是 平乡县 安全生产监督管理局行政执法人员 刘腾宇 、 杨昊宁 ，证件号码为 E591300017 、 131015081426 ，这是我们的证件（出示证件）。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况： 在检查中发现该公司存在以下问题：

1、砖坯生产设备的紧急停车装置失效。

2、配电室安全告知牌损坏、缺失。

3、未进行安全生产标准化建设工作。

检查人员（签名）： 杨昊宁 、 刘腾宇

被检查单位现场负责人（签名）：

2017年 8 月 11 日

共 1 页 第 1 页

**安全生产行政执法文书**

**现场检查记录**

（冀邢平）安监检记〔2017〕W004号

被检查单位 平乡县河古庙加油站

地址 平乡县河古庙工业区路庄路口

法定代表人（负责人） 贺仁修 职务 总经理 联系电话 13780291819

检查场所 营业区，罐区，配电室

检查时间 2017 年 7 月 12 日 10 时 5 分至 7 月 12 日 11 时 30 分

我们是 平乡县 安全生产监督管理局行政执法人员 刘腾宇 、 杨昊宁 ，证件号码为 E591300017 、 131015081426 ，这是我们的证件（出示证件）。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况： 在检查中发现该公司存在以下问题：

1、配电室门口缺少警示标志，二个出口只有一个安装挡鼠板。

2、储罐区安全告知牌损坏。

检查人员（签名）： 杨昊宁 、 刘腾宇

被检查单位现场负责人（签名）：

2017年 7 月 12 日

共 1 页 第 1 页

安全生产行政执法文书

现场检查记录

被检查单位：邢台华远钢结构工程有限公司

地址：325省道冯马段路北

法定代表人（经理）：李瑞府 职务： 负责人 联系电话： 17733996444

检查场所：生产车间

检查时间： 2017 年 8 月 4 日 9 时

我们是 平乡县 安全生产监督管理局执法人员 杜瑞宇 、 郑阳 ，证件号码为 131015102751 、 131015081429 ，这是我们的证件（出示证件）。现依法对你单位进行现场检查，请予以配合。

检查情况：1.未按规定配备安全生产管理人员。

2.警示标志不健全。

3.有临时用电行为，插电板未及时收起。

检查人 ： 、

被检查单位现场经理（签名）：

2017年 8月4日

共 1 页 第 1 页